Наручилац:Општинска управа Бор

Бор, ул. Моше Пијаде бр.3

ПИБ: 100568330

Матични број: 07208529

**ОДГОВОРИ** **Комисије за јавну набавку на постављена питањa потенцијалних понуђача** –

1. У вези јавне набавке редни број - ЈН ОУ 47-Р /2018 - радови на инвестиционом одржавању крова Дома културе – просторије Музеја рударства и металургије у Бору у складу са спецификацијом потребних радова

У складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015)

Потенцијални понуђач је дана 26.07.2018.године **поставио следећe питањe:**

У конкурсној документације предметне набавке предвиђено је уклањање шљунка са крова и одвоз на депонију а код позиције – израда хидроизолације сикаплан 15г није прецизирано чиме се оптерећује хидроизолација, обзиром да није предвиђено тиловање специјалним типловима.

Молимо да нам појасните овај детаљ.

На основу чл. 54. став 12. тачка 1. и чл. 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем бр. 404-462 /2018-III-01, од 10. 07.2018.год, **дала је дана 27.07.2018.године следећи одговор** :

1. У делу техничке спецификације у опису позиције под ред.бр. 3. стоји да : на крајевима ролне (2 x20м) мембрану механички причврстити фиксерима за подлогу, преко линије фиксирања преклопити следећу ролну мембране са заваривањем на фиксирану мембрану, што значи да иде причвршћивање и по ободима ролне фиксерима тј. специјалним типловима.

*\*\*\*Додатна појашњења и одговори на питања потенцијаних понуђача су саставни део конкурсне документације \*\*\**

**КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ**

**ЈН ОУ 47-Р /2018**