РЕПУБЛИКА СРБИЈA

ГРАД  БОР

Градска управа града Бора

ул. Моше Пијаде бр.3.

ПИБ: 100568330

Матични број: 07208529

Бор, 15.10.2019.године

-  ИЗМЕНА  И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –

Jавна набавка радова - Замена столарије Дома културе – просторије Музеја рударства и металургије, редни број јавне набавке ЈН ГУ 71-Р/2019.

Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 45420000 – Радови на уградњи столарије.

Сходно  чл.54. став 12. тачка 1. и чл.63. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем број 404-735/2019-III-01 од 17.09.2019.године, је дана 15.10.2019.године припремила измену и допуну конкурсне документације објављену на Порталу јавних набавки дана 25.09.2019.године:

У поглављу  I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ,  мења се наведени образац, тако да  сада гласи (стр. 3):

Измена и допуна чине саставни део конкурсне документације.

**** У свему осталом конкурсна документација за предметну јавну набавку остаје непромењена.

I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу

Наручилац: Градска управа града Бора

Адреса: Бор, ул. Моше Пијаде бр.3

ПИБ: 100568330, Матични број:  07208529

Интернет страница наручиоца: www.bor.rs

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку.

- Предмет јавне набавке

Замена столарије Дома културе - просторије Музеја рударства и металургије, сагласно члану 5. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а у складу са Техничком спецификацијом  III 03 идк бр.643 од 05.09.2019.године и Решењем Завода за заштиту споменика културе Ниш бр.1465/2 од 21.11.2018.године.

Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 45420000 – Радови на уградњи столарије.

Редни број јавне набавке: ЈН ГУ 71-Р/2019.

4. На ову набавку ће се примењивати:

-  Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15);

- Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан законом о јавним набавкама (Сл. лист СРЈ", бр. 33 oд 11. јула 1997, 31/01, Сл. гласник РС“ бр. 30 од 7. маја 2010);

- Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и "Сл. лист СРЈ" 31/93);

- Технички прописи везани за предмет јавне набавке;

- Сви правилници које је објавилa управа за јавне набавке везано за поступак јавне набавке.

5.  Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

6.  Није у питању резервисана јавна набавка

Није у питању резервисана јавна набавка.

7.  Не спроводи се  електронска лицитација

Не спроводи се  електронска лицитација.

8.  Контакт (лице или служба):

Лица за контакт:

Мирјана Алексић,  mirjana.aleksic@bor.rs

Е - mail адреса: javne.nabavke@bor.rs,

Број факса: 030/423-179 и 030/427-713

У поглављу  III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ),  мења се наведени образац, тако да  сада гласи (стр. 5-7):

III    ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  (ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ)

За јавну набавку у отвореном поступку - Замена столарије Дома културе - просторије Музеја рударства и металургије.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ:

Циљ  замене столарије–прозора и врата, на објекту Музеја рударства и металургије у Бору је побољшање енергетске ефикасности објекта и услова за рад, уз ефекте смањења трошкова грејања, обзиром да је садашња столарија  у веома лошем стању, које се више не може санирати поправкама.

ОПИС РАДОВА СА ТЕХНИЧКИМ КАРАКТЕРИСТИКАМА

Демонтажа-комплетно скидање постојећих крила прозора и врата, њихових штокова и свих  делова маханизама за руковање  прозорима  и вратима у складу са описом датих предмером радова.

Демонтирану столарију оставити инвеститору, а шут одвести на депонију или складиштити на место које одреди  наручилац.

Пo  уградње прозора и врата потребно је  отворе обрадити   у складу са описом из датих позиција предмера радова.

СЕРТИФИКАТИ (АТЕСТИ, ИЗЈАВЕ)

Понуђач је обавезан, да у склопу понуде достави важеће атесте и / или сертификате издате од акредитоване лабораторије за  понуђени АЛ профил и ПВЦ профил.

Атести и сертификати који се достављају на страном језику, морају бити преведени на српски језик. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених  права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

КВАЛИТЕТ  РАДОВА

Сви радови морају да одговарају  захтевима  наведеним  у конкурсној документацији. Контролу радова  у току извођења врши  именовани надзор. Примопредају радова записнички обавља Комисија коју чине два представника наручиоца и један представник  извођача, уз присуство надзора.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА  И  ГАРАНТНИ РОКОВИ

Рок за извођење радова је максимум  30 календарских  дана, од дана увођења у посао. Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од  две (2) године.

Гарантни рок  за уграђени материјал не сме бити краћи од десет (10) година за АЛ и ПВЦ профиле и окове. Ови гарантни рокови теку од дана  потписивања записника о примопредаји радова.

НАПОМЕНА:

Приликом састављања понуде у цену урачунати: набавку, транспорт и уградњу материјала - заштиту места рада од оштећења и прашине-приликом извођења радова подови и намештај у просторијама  морају бити заштићени простиркама односно покривени  дебљом фолијом,

-заштиту просторија од евентуалних временских непогода – настанак штете сноси извођач,

-свакодневно чишћење места извођења радова, изношење шута у врећама које обезбеђује извођач, депоновање на договорено место и свакодневно одвожење на депонију или складиштити на место које одреди  наручилац.

Понуђачу коме буде додељен уговор има обавезу да пре почетка радова на изради и уградњи столарије провери дате мере и димензије столарије.

| Ред. број | Опис позиције | Једин. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка, транспорт и уградња застакљених ПВЦ прозора и светларника, појединих, делом са испуном од сендвич панела и стиродура. Прозоре и светларнике израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима , и важећим атестом на српском језику са коефицијентом пролаза топлоте оквира са ојачањем : Uf = 1,1 W / m2K . Прозоре и светларнике дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Прозоре и светларнике урадити у браон боји са комплетним пратећим оковом и по шеми "Вентус" системом отварања. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом, d = 4 + 16 + 4 mm и дихтовати ЕПДМ гумом. У цену урачунати демонтажу постојећих прозора и светларника, израду и уградњу нових ПВЦ прозора и светларника, са пластифицираним окапницама до РШ 25 cm по шеми столарије. Обраду шпалетни приближне ширине 30 cm (продужни малтер, гипс картонске плоче, мрежица, лепак, глет маса, угаоне лајсне) извршити са унутрашње и спољне стране зида са завршни бојењем полудисперзијом око прозора у ширини до 30cm са унутрашње стране у тону постојећих зидова, а воденим фасадексом фасадне зидове, комплетна оштећења у тону постојеће фасаде. Демонтирану столарију оставити инвеститору. - Обрачун по комаду уграђеног прозора. |  |  |
|  | ПОЗ 1 димензија 341 x 263 cm | ком | 1 |
|  | ПОЗ 2 димензија 144 x 265 cm | ком | 1 |
|  | ПОЗ 3 димензија 65 x 265 cm | ком | 4 |
|  | ПОЗ 4 димензија 125 x 265 cm | ком | 5 |
|  | ПОЗ 5 димензија 120 x 120 cm | ком | 1 |
|  | ПОЗ 6 димензија 540 x 60 cm | ком | 1 |
|  | ПОЗ 7 димензија 195 x 60 cm | ком | 2 |
|  | ПОЗ 8 димензија 224 x 52 cm | ком | 1 |
|  | ПОЗ 9 димензија 156 x 153 cm | ком | 1 |
| 2. | Набавка, транспорт и уградња АЛ улазних врата. Улазна врата израдити од пластифицираног алуминијума браон боје профила са термо прекидом, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом и важећим атестом на српском језику са коефицијентом пролаза топлоте оквира : Uf = 2,4 W / m2K . Поставити браон оков и браву са цилиндер улошком и три кључа, три шарке по крилу. Отворе застаклити термо флот стаклом дебљине 4+16+4 mm и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом или са испуном од сендвич панела и стиродура по шеми столарије. У цену урачунати демонтажу постојећих браварских врата , израду и уградњу нових врата од пластифицираног алуминијума, а по потреби убацити нови челични профил, за уградњу нових врата. Обраду шпалетни (продужни малтер, гипс картонске плоче, мрежица, лепак, глет маса, угаоне лајсне) извршити са унутрашње и спољне стране зида са завршни бојењем полудисперзијом око врата у ширини до 30cm са унутрашње стране у тону постојећих зидова, а воденим фасадексом фасадне зидове, комплетна оштећења у тону постојеће фасаде. Демонтирану столарију оставити Инвеститору. - Обрачун по комаду уграђених елемената. |  |  |
|  | ПОЗ 1 димензија 156 x 210 cm | ком | 2 |
|  | ПОЗ 2 димензија 156 x 266 cm | ком | 1 |
|  | ПОЗ 3 димензија 150 x 265 cm | ком | 1 |
|  | ПОЗ 4 димензија 90 x 210 cm | ком | 3 |

Место, ___________                        Сагласан са условима Техничке спецификације

Понуђач:

_________________________________

Датум, __________

У поглављу  V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ,  мења се тачка 9. тако да  сада гласи (стр.16-17):

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

Понуда мора у свим  аспектима одговарати захтевима наручиоца и условима датим  техничком спецификацијом.

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Рок плаћања: не мањи од 15 дана, а највише 45 дана,  по испостављању рачуна на основу окончане ситуације.

9.2. Захтев у погледу рока

Рокови теку од дана увођења у посао од стране наручиоца.

Рокови су прецизније дефинисани моделом уговора као саставни део конкурсне документације.

9.3. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок за изведене радове износи не може бити краћи од 2 године, рачунајући од датума потписивања Записника о коначном обрачуну и примопредаји радова од стране овлашћених представника обе уговорне стране.

Гарантни рок  за уграђени материјал не сме бити краћи од десет (10) година за АЛ и ПВЦ профиле и окове.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од  30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

У поглављу  VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ,  мења се наведени образац, тако да  сада гласи (стр.25-28):

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр. _________ од __________, за јавну набавку радова на замени столарије Дома културе - просторије Музеја рударства и металургије - ЈН ГУ 71-Р/2019

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Понуђач је у систему пдв-а | ДА НЕ (заокружити) |
| Врста правног лица | 1. Микро 2.Мало 3.Средње 4.Велико 5.Физичко лице (заокружити) |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |
| УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА | (заокружити) ДА НЕ |
| НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО ДОСТУПНИ |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

# 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА | (заокружити) ДА НЕ |
|  | НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО ДОСТУПНИ |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА | (заокружити) ДА НЕ |
|  | НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО ДОСТУПНИ |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

# 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА | (заокружити) ДА НЕ |
|  | НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО ДОСТУПНИ |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА | (заокружити) ДА НЕ |
|  | НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО ДОСТУПНИ |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | УПИСАН У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА | (заокружити) ДА НЕ |
|  | НАВЕСТИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦУ НА КОЈОЈ СУ ТРАЖЕНИ ДОКАЗИ ЈАВНО ДОСТУПНИ |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ:  Радови на замени столарије Дома културе - просторије Музеја рударства и металургије - ЈН ГУ 71-Р/2019.

| Укупна цена радова у динарима без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| Укупна цена радова у динарима са ПДВ-ом: |  |
| - Цене у понуди морају бити исказане у динарима. Остали услови: Рок плаћања: ______ дана (не мањи од 15 дана, а највише 45 дана) по испостављању рачуна на основу окончане ситуације. Рок за извођење радова:________ дана од дана увођења у посао од стране наручиоца (не дужи од 30 календарских дана). Рок важења понуде:______ (минимум 30) дана од дана јавног отварања понуда. Гарантни рок: Гарантни рок за изведене радове износи _____ (с тим да рок не може бити краћи од 2 године), рачунајући од датума потписивања Записника о коначном обрачуну и примопредаји радова од стране овлашћених представника обе уговорне стране. Гарантни рок за уграђени материјал не сме бити краћи од десет (10) година за АЛ и ПВЦ профиле и окове. Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни чини саставни део обрасца Понуде. |
| Потпис овлашћеног лица понуђача: Датум:_________________ ______________________ |

-Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.

-Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде, што ће бити дефинасано спразумом који је саставни део заједничке понуде.

У поглављу  VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ,  мења се наведени образац, тако да  сада гласи (стр.29-31):

VII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ,  СА УПУТСТВОМ  КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Радови на замени столарије Дома културе - просторије Музеја рударства и металургије - ЈН ГУ 71-Р/2019.

| Ред.бр. | Опис позиције | Једин. мере | Количина | Јед.цена без пдв-а | Јед. цена са пдв-ом | Укупна цена без пдв-а | Укупна цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Набавка, транспорт и уградња застакљених ПВЦ прозора и светларника, појединих, делом са испуном од сендвич панела и стиродура. Прозоре и светларнике израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима , и важећим атестом на српском језику са коефицијентом пролаза топлоте оквира са ојачањем : Uf = 1,1 W / m2K . Прозоре и светларнике дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Прозоре и светларнике урадити у браон боји са комплетним пратећим оковом и по шеми "Вентус" системом отварања. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом, d = 4 + 16 + 4 mm и дихтовати ЕПДМ гумом. У цену урачунати демонтажу постојећих прозора и светларника, израду и уградњу нових ПВЦ прозора и светларника, са пластифицираним окапницама до РШ 25 cm по шеми столарије. Обраду шпалетни приближне ширине 30 cm (продужни малтер, гипс картонске плоче, мрежица, лепак, глет маса, угаоне лајсне) извршити са унутрашње и спољне стране зида са завршни бојењем полудисперзијом око прозора у ширини до 30cm са унутрашње стране у тону постојећих зидова, а воденим фасадексом фасадне зидове, комплетна оштећења у тону постојеће фасаде. Демонтирану столарију оставити инвеститору. - Обрачун по комаду уграђеног прозора. |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОЗ 1 димензија 341 x 263 cm | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | ПОЗ 2 димензија 144 x 265 cm | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | ПОЗ 3 димензија 65 x 265 cm | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | ПОЗ 4 димензија 125 x 265 cm | ком | 5 |  |  |  |  |
|  | ПОЗ 5 димензија 120 x 120 cm | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | ПОЗ 6 димензија 540 x 60 cm | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | ПОЗ 7 димензија 195 x 60 cm | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | ПОЗ 8 димензија 224 x 52 cm | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | ПОЗ 9 димензија 156 x 153 cm | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и уградња АЛ улазних врата. Улазна врата израдити од пластифицираног алуминијума браон боје профила са термо прекидом, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом и важећим атестом на српском језику са коефицијентом пролаза топлоте оквира : Uf = 2,4 W / m2K . Поставити браон оков и браву са цилиндер улошком и три кључа, три шарке по крилу. Отворе застаклити термо флот стаклом дебљине 4+16+4 mm и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом или са испуном од сендвич панела и стиродура по шеми столарије. У цену урачунати демонтажу постојећих браварских врата , израду и уградњу нових врата од пластифицираног алуминијума, а по потреби убацити нови челични профил, за уградњу нових врата. Обраду шпалетни (продужни малтер, гипс картонске плоче, мрежица, лепак, глет маса, угаоне лајсне) извршити са унутрашње и спољне стране зида са завршни бојењем полудисперзијом око врата у ширини до 30cm са унутрашње стране у тону постојећих зидова, а воденим фасадексом фасадне зидове, комплетна оштећења у тону постојеће фасаде. Демонтирану столарију оставити Инвеститору. - Обрачун по комаду уграђених елемената. |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОЗ 1 димензија 156 x 210 cm | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | ПОЗ 2 димензија 156 x 266 cm | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | ПОЗ 3 димензија 150 x 265 cm | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | ПОЗ 4 димензија 90 x 210 cm | ком | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | УКУПНО: |  |  |

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ:

- у колони  5.  уписати износ јединичне цене без ПДВ-а у динарима;

- у колони  6.  уписати износ јединичне цене са ПДВ-ом у динарима;

- у колони  7.  уписати износ укупне цене без ПДВ-а у динарима;

- у колони  8.  уписати износ укупне цене са ПДВ-ом у динарима.

У колони  УКУПНO:  Уписати укупан износ понуде без и са пдв-ом.

Понуда се сматра исправном за разматрање ако су све ставке у обрасцу структуре цене попуњене.У цену су урачунати и сви други припадајући трошкови (трошкови превоза, материјала и сл.) неопходни за реализовање предмета јавне набавке.Јединичне цене у понуди су непроменљиве за време важења уговора о јавној набавци.

| Датум:___________ | Потпис понуђача _______________________ |
| --- | --- |

У поглављу  VIII MOДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ,  у моделу уговора мења се чл.10., тако да  сада гласи (стр.35-36):

„ГАРАНТНИ РОК

Члан 10.

Гарантни рок за изведене радове износи ____ године (с тим да рок не може бити краћи од 2 године), рачунајући од датума потписивања Записника о коначном обрачуну и примопредаји радова од стране овлашћених представника обе уговорне стране. Гарантни рок  за уграђени материјал не сме бити краћи од десет (10) година за АЛ и ПВЦ профиле и окове.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова и уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостака  ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.“

У поглављу  XIII ОБРАЗАЦ ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА РАДОВА (СА СКИЦАМА),  мења се наведени образац, тако да  сада гласи (стр.43-48):

XIII ОБРАЗАЦ  ПРЕДМЕРA И ПРЕДРАЧУНA РАДОВА (СА СКИЦАМА)

Замена столарије Дома културе - просторије Музеја рударства и металургије, редни број ЈН ГУ 71-Р/2019

| Ред. број | Опис позиције | Једин. мере | Количина | Јединич. цена | Укупна цена (дин.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набавка, транспорт и уградња застакљених ПВЦ прозора и светларника, појединих, делом са испуном од сендвич панела и стиродура. Прозоре и светларнике израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са шестокоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима , и важећим атестом на српском језику са коефицијентом пролаза топлоте оквира са ојачањем : Uf = 1,1 W / m2K . Прозоре и светларнике дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Прозоре и светларнике урадити у браон боји са комплетним пратећим оковом и по шеми "Вентус" системом отварања. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом, d = 4 + 16 + 4 mm и дихтовати ЕПДМ гумом. У цену урачунати демонтажу постојећих прозора и светларника, израду и уградњу нових ПВЦ прозора и светларника, са пластифицираним окапницама до РШ 25 cm по шеми столарије. Обраду шпалетни приближне ширине 30 cm (продужни малтер, гипс картонске плоче, мрежица, лепак, глет маса, угаоне лајсне) извршити са унутрашње и спољне стране зида са завршни бојењем полудисперзијом око прозора у ширини до 30cm са унутрашње стране у тону постојећих зидова, а воденим фасадексом фасадне зидове, комплетна оштећења у тону постојеће фасаде. Демонтирану столарију оставити инвеститору. - Обрачун по комаду уграђеног прозора. |  |  |  |  |
|  | ПОЗ 1 димензија 341 x 263 cm | ком | 1 |  |  |
|  | ПОЗ 2 димензија 144 x 265 cm | ком | 1 |  |  |
|  | ПОЗ 3 димензија 65 x 265 cm | ком | 4 |  |  |
|  | ПОЗ 4 димензија 125 x 265 cm | ком | 5 |  |  |
|  | ПОЗ 5 димензија 120 x 120 cm | ком | 1 |  |  |
|  | ПОЗ 6 димензија 540 x 60 cm | ком | 1 |  |  |
|  | ПОЗ 7 димензија 195 x 60 cm | ком | 2 |  |  |
|  | ПОЗ 8 димензија 224 x 52 cm | ком | 1 |  |  |
|  | ПОЗ 9 димензија 156 x 153 cm | ком | 1 |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и уградња АЛ улазних врата. Улазна врата израдити од пластифицираног алуминијума браон боје профила са термо прекидом, испуном и системом заптивања ЕПДМ гумом и важећим атестом на српском језику са коефицијентом пролаза топлоте оквира : Uf = 2,4 W / m2K . Поставити браон оков и браву са цилиндер улошком и три кључа, три шарке по крилу. Отворе застаклити термо флот стаклом дебљине 4+16+4 mm и дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом или са испуном од сендвич панела и стиродура по шеми столарије. У цену урачунати демонтажу постојећих браварских врата , израду и уградњу нових врата од пластифицираног алуминијума, а по потреби убацити нови челични профил, за уградњу нових врата. Обраду шпалетни ( продужни малтер, гипс картонске плоче, мрежица, лепак, глет маса, угаоне лајсне) извршити са унутрашње и спољне стране зида са завршни бојењем полудисперзијом око врата у ширини до 30cm са унутрашње стране у тону постојећих зидова, а воденим фасадексом фасадне зидове, комплетна оштећења у тону постојеће фасаде. Демонтирану столарију оставити Инвеститору. - Обрачун по комаду уграђених елемената. |  |  |  |  |
|  | ПОЗ 1 димензија 156 x 210 cm | ком | 2 |  |  |
|  | ПОЗ 2 димензија 156 x 266 cm | ком | 1 |  |  |
|  | ПОЗ 3 димензија 150 x 265 cm | ком | 1 |  |  |
|  | ПОЗ 4 димензија 90 x 210 cm | ком | 3 |  |  |
| УКУПНО: |  |

НАПОМЕНА: Цене  дати без ПДВ-а.

Датум                                                                                   Потпис понуђача

_____________                                                         _______________________________