РЕПУБЛИКА СРБИЈA

Орган града Бора (Градоначелник града Бора)

Бор, ул. Моше Пијаде бр.3.

ПИБ: 100568330

Матични број: 07208529

-  ИЗМЕНА  И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ –

Jавна набавка услуга - Израда пројектно техничке документације за санацију, реконструкцију и адаптацију целокупног објекта Опште болнице Бор - са пројектом изведеног стања - ЈН ПО 4-У/2018.

Ознака и назив из Општег речника набавке (ОРН): 71320000 - Услуге техничког пројектовања.

У складу  чл.54. став 12. тачка 1. и чл.63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Комисија за јавну набавку образована Решењем број 404-554/2018-II-01 од 02.08.2018.године, је дана 23.08.2018.године припремила измену и допуну конкурсне документације:

У поглављу  III  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ),  мења се и допуњује ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК, у делу:  НАСЛОВА,  ЗАКОНИ,  УСЛОВИ И ПРОПИСИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ,  ПОСЕБНИ УСЛОВИ,  УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ И   НАМЕНА  И САДРЖАЈ  ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА БОР (од 5 -7 стр.), тако да исти сада гласи:

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Набавка услуга на изради пројектно техничке документације за санацију, реконструкцију и адаптацију целокупног објекта Опште болнице Бор - са пројектом изведеног стања

(извештај о затеченом стању у циљу озакоњења објеката са елаборатом геодетских радова)

ОПШТИ ПОДАЦИ

ОБЈЕКАТ:	 ОПШТА БОЛНИЦА, БОР

ЛОКАЦИЈА:   ул. Др.  Драгише Мишовића 1,19210 Бор

ЗАКОНИ, УСЛОВИ И ПРОПИСИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ

За израду инвестиционо техничке документације користити следећа документа и опште услове:

Као основ за израду техничке документације за реконструкцију, санацију и адаптацију здравствене станице у Бору служи  Пројектни задатак.

Пројекте радити у складу са одредбама важећих закона и правилника:

- Закона о планирању и изградњи,

- Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката,

- важећим Правилником о техничким стандардима приступачности,

- важећим Правилником о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе,

- другим важећим правилницима за објекте ове намене и

- техничким нормативима за пројектовање овакве врсте објеката, као и на основу

- важећих прописа, стандарда и норматива који се односе на стабилност објекта, трајност материјала, противпожарну заштиту, енергетску ефикасност, звучну и хидро заштиту и заштиту од сеизмичког потреса, као и темељне уземљиваче од напона додира и

- осталим важећим законима, правилницима, нормативима и стандардима из области грађевинарства.

Напомена: Под пројектом изведеног стања подразумева се извештај о затеченом стању израђен у складу са чл.19. Закона о озакоњењу објеката („Сл.гласник РС“ бр.96/15).

ПОСЕБНИ  УСЛОВИ

Израду техничке документације ускладити у свему према локацијским условима које издаје надлежни орган и према условима ималаца јавних овлашћења.

Понуђач треба да обезбеди:

-Геодетске подлоге (копија плана, катастар подземних инсталација, катастарско-топографски план),

-Елаборат геодетских радова (копија плана са облеженим и уписаним висинским котама слемена објеката који су предмет озакоњења).

Понуђач треба да изради:

-Извештаје о затеченом стању објеката у циљу озакоњења,

-Идејно решење у циљу прибављања локацијских услова,

-Идејне пројекте (за извођење свих врста радова по наведеним објектима-грађевински, занатски, инсталатерски, радови на изградњи саобраћајница и др.),

-Елаборат заштите од пожара (са главним пројектом заштите од пожара) за све објекте и противпожарне путеве,

-Елаборате енергетске ефикасности за све објекте,

-Пројекте за извођење (за извођење свих врста радова по наведеним објектима-грађевински, занатски, инсталатерски, радови на изградњи саобраћајница и др.).

Врсте пројеката:

-Пројекти архитектуре,

-Пројекти конструкција,

-Пројекти водовода и канализације,

-Пројекти електроенергетских инсталација,

-Пројекти машинских инсталација (грејање, климатизација, гасне инсталације, лифтови и др.),

-Пројекти унутрашњих противпожарних инсталација, спољне хидранске мреже и противпожарних путева,

-Пројекти електронске дојаве пожара,

-Пројекти електронске дојаве провале,

-Пројекти унутрашњих (интерних) саобраћајница и

остале законом прописане врсте пројеката за радове који ће се изводити.

ЦИЉЕВИ И СВРХА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА

Узимајући у обзир чињеницу да Општа болница Бор у ул. Др. Драгише Мишовића 1, већ дуже време није адекватна за коришћење и несметано пружање услуга корисницима, због дотрајалости инфраструктуре, инсталација, носивости, грађевинских материјала и опреме,  потребно је приступити комплетној реконструкцији, адаптацији и санацији целог комплекса са спољним уређењем околног терена и свих приступних комуникација.Циљ пројекта је добијање целокупне техничке документације неопходне за реализацију реконструкције, адаптације и санације здравственог центра.

УРБАНИСТИЧКИ УСЛОВИ

Општа болница Бор обухвата 9 објеката следеће спратности:

-Објекат 1 – Главна болница По+НП+П+2;

-Објекат 2 – Дечје одељење/гинекологија/породилиште П+4;

-Објекат 3 – Хемодијализа/Грудно оделење П+1+Пк;

-Објекат 4 – Стара болница НП+П+1;

-Објекат 5 – Очно и ушно одељење са управом П+3;

-Објекат 6 – Психијатрија По+П;

-Објекат 7 – Трансфузија П;

-Објекат 8 – Агрегат П;

-Објекат 9 – Инфективни отпад П.

Објекти 1,2,3,4 и 5 су међусобно повезани топлом везом (пасарелама).Сви објекти су повезани колским и пешачким комуникацијама које се развијају по парцели из  приступне улице Др. Драгише Мишовића.

Унутар парцеле и около објекта се налазе уређене и неуређене зелене површине.Терен је под нагибом, што је детерминисало формирање више различитих приступних нивелета, које утичу на спратност објеката и начин повезивања пасарелама.Паркирање  је организовано ван парцеле дуж улице Др. Драгише Мишовића и унутар парцеле дуж локалних приступних колских и пешачких саобраћајница.

Напомена: Комплекс Опште болнице у Бору је евидентиран као културно добро и у циљу издавања потребних дозвола за интервенције на свим објектима, од стране органа надлежног за заштиту споменика културе, прибављају се услови за пројектовање као и сагласности на техничку документацију.

НАМЕНА И САДРЖАЈ ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА БОР

У складу са Медицинским програмом по којем је пројектован и изведен, Општу болницу Бор чине следеће службе:

|  | СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ | м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тријажа (у оквиру објекта 1) - на копији плана бр.1 | 551,21 |
| 2 | Биохемијска лабораторија (у оквиру објекта 1) - на копији плана бр.1 | 225,77 |
| 3 | Интерно одељење (у оквиру објекта 1) - на копији плана бр.1 | 917,63 |
| 4 | Рентген (у оквиру објекта 1) - на копији плана бр.1 | 548,20 |
| 5 | Централна интензивна нега ( у оквиру објекта 1) - на копији плана бр.1 | 304,27 |
| 6 | Хируршко-операциони блок (у оквиру објекта 1) - на копији плана бр.1 | 369,27 |
| 7 | Хируршка служба (у оквиру објекта 1) - на копији плана бр.1 | 570,45 |
| 8 | Ортопедско-операциони блок (у оквиру објекта 1) - на копији плана бр.1 | 340,92 |
| 9 | Ортопедска служба (у оквиру објекта 1) - на копији плана бр.1 | 551,25 |
| 10 | Неурохируршка служба (у оквиру објекта 2) - на копији плана бр.1 | 467,71 |
| 11 | Дечје одељење (у оквиру објекта 2) - на копији плана бр.1 | 763,22 |
| 12 | Гинеколошка служба и гастро-оделење, (у оквиру објекта 2) - на копији плана бр.1 | 720,53 |
| 13 | Породилиште (у оквиру објекта 2) - на копији плана бр.1 | 770,18 |
| 14 | Хемодијализа (у оквиру објекта 3) - на копији плана бр.2 | 261,93 |
| 15 | Грудно оделење (у оквиру објекта 3) - на копији плана бр.2 | 537,26 |
| 16 | Неуролошка служба (у оквиру објекта 4) - на копији плана бр.1 | 431,53 |
| 17 | Уролошка служба (у оквиру објекта 4) - на копији плана бр.1 | 443,92 |
| 18 | Патолошка служба (у оквиру објекта 5) - на копији плана бр.5 | 77,64 |
| 19 | Очно и ушно оделење (у оквиру објекта 5) - на копији плана бр.5 | 818,07 |
| 20 | Продужена нега (у оквиру објекта 5) - на копији плана бр.5 | 542,37 |
| 21 | Психијатријска служба (у оквиру објекта 4 и 6) - на копији плана бр.7 | 250,60 |
| 22 | Трансфузија (у оквиру објекта 7) - на копији плана бр.1 | 225,01 |
|  | ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ | м2 |
| 21 | Болничка апотека (у оквиру објекта 2) - на копији плана бр.1 | 238,68 |
| 22 | Управа Опште болнице (у оквиру објекта 5) - на копији плана бр.1 | 332,05 |
|  | ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ | м2 |
| 23 | Централна кухиња и техничка служба (у оквиру објекта 4) - на копији плана бр.1 | 416,23 |
|  | ОСТАЛО |  |
| 24 | Инфективни отпад (објекат 9) - на копији плана бр.3 | 75,70 |
| 25 | Агрегат (објекат 8) - на копији плана бр.6 | 23,22 |
| 26 | Котларница (у оквиру објекта 1) - на копији плана бр.6 | 241,92 |

НЕТО УКУПНА ПОВРШИНА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА БОР

| Р.бр. | ОБЈЕКАТ | м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГЛАВНА БОЛНИЦА | 4.316,54 |
| 2 | ДЕЧЈЕ ОДЕЛЕЊЕ, ГИНЕКОЛОГИЈА И ПОРОДИЛИШТЕ | 3.974,68 |
| 3 | ХЕМОДИЈАЛИЗА И ГРУДНО ОДЕЛЕЊЕ | 797,82 |
| 4 | СТАРА БОЛНИЦА | 1.273,58 |
| 5 | ОЧНО И УШНО ОДЕЛЕЊЕ СА УПРАВОМ | 1.770,26 |
| 6 | ПСИХИЈАТРИЈА | 250,60 |
| 7 | ТРАНСФУЗИЈА | 226,68 |
| 8 | АГРЕГАТ | 23,22 |
| 9 | ИНФЕКТИВНИ ОТПАД | 75,70 |

НЕТО УКУПНА ПОВРШИНА:		12.709,08м2

У поглављу  IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА у тачки 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76 ЗАКОНА,  у подтачки 1.2. код додатних услова у делу техничког капацитета (на стр.38), врши се исправка техничке грешке, тако да исти сада гласи:

3) да располаже неопходним техничким капацитетом:

- да понуђач у поседује сертификате за управљање квалитетом и то:

- СРПС ИСО 9001 систем менаџмента квалитетом за област инжењерске услуге у области пројектовања високоградње;

- СРПС ОХСАС 18001 систем управљања заштитом и безбедношћу на раду за област инжењерске услуге у области пројектовања високоградње (заштиту здравља и безбедност на раду);

- СРПС ИСО 14001 систем управљања заштитом животне средине (заштита животне средине) за област инжењерске услуге у области пројектовања високоградње;

- СРПС ИСО/ИЕЦ 27001 систем менаџмента безбедности информација за област инжењерске услуге у области пројектовања високоградње;

- СРПС ЕН ИСО 50001 систем менаџмента енергијомза област инжењерске услуге у области пројектовања високоградње.

- да понуђач у поседује лиценциране софтвере и то:

- лиценцирани софтвер за израду графичке документације (AutoCAD или слично) – минимум 10 (десет) лиценци;

- лиценцирани софтвер за статички прорачун конструкције (Tower , или слично)– минимум 2 (две) лиценце;

- лиценцирани софтвер за израду детаља арматуре (ArmCAD или слично) – минимум 1 (једна) лиценца;

- лиценцирани софтвер за нумеричко симулирање понашања објеката (Design Builder, Virtual Enviromental, или слично) – минимум 1 (једна) лиценца.