НАРУЧИЛАЦ:

Градска управа града Бора

Ул. Моше Пијаде бр.3.

Датум: 03.09. 2020. године

Б  О  Р

Предмет: Позив за достављање понуде

Поштовани,

Позивамо Вас да у поступку набавке радова број: НН ГУ 31/2020 – Текуће поправке и одржавање осталих објеката – Лазарева пећина, доставите понуду:

| Рок за достављање понуде: | 07.09.2018. године у 12:00 часова. |
| --- | --- |
| Процењена вредност набавке: | 259.292 динара без ПДВ-а. |
| Начин достављања понуде: | e-mail: nabavke@bor.rs fax: 030/423-179 лично (Градска управа Бор, Моше Пијаде 3, канцеларија 46). |
| Обавезни елементи понуде: | Према обрасцу понуде. |
| Критеријуми за избор најповољније понуде | 1. Економски најповољнија понуда по основу критеријума – цена 2. У случају једнаких понуђених цена предност за избор имаће понуђач који понуди краћи рок изведених радова |
| Особа за контакт: | Марица Станојевић, 030/423-255 лок. 141 |

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде се доставља скениран на назначени

e-mail, на горе наведени број факса, поштом или  лично, са назнаком поступка за који се доставља.

Марица Станојевић, с.р млађи саветник на

пословима набавке добара, радова и услуга

OБРАЗАЦ ПОНУДЕ

| НН ГУ 31/2020 – Текуће поправке и одржавање осталих објеката – Лазарева пећина |
| --- |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| СЕДИШТЕ: |  |
| УЛИЦА И БРОЈ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ОСОБА ОВЛАШЋЕНА ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |
| КОНТАКТ ОСОБА: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ТЕЛЕФОН, E-MAIL АДРЕСА: |  |
| ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК: |  |

| Р.б. | ОПИС РАДОВА | Јед. мере | Количина | Једин-ична цена без ПДВ-а | Једин-ична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕЛЕКТРИЧАРСКИ РАДОВИ |
| 1. | Испорука, уградња и повезивање PVC кућишта са 2 комада тастера (црвени и зелени), водоотпорних, у заштити IP65, за укључење рефлектора у левом сектору пећине. | ком | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Испорука метал-халогених сијалица, флуо цеви, стартера и сијаличних грла за одржавање електричних инсталација у пећини : - метал халогена сијалица 70W Rx7S - метал халогена сијалица 250W E40 - флуо цев T8 18W colour red - флуо цеви T8 18W - упањачи(starteri) S2 4-22W - сијалично грло Rx7S 70W - сијалично грло Rx7S 150W -сијалица боје светлости – хладно бела. | ком | 6 1 2 4 4 2 2 2 |  |  |  |  |
| 3. | Интервенције електричара у Лазаревој пећини (по позиву, излазак на терен, приправност у случају ургентне ситуације, провера стања и исправности расвете пре отварања, ситне интервенције, замене сијалица, осигурача, пригушница, упаљача и остале електро-опреме) Урачунати трошкови горива | Број излазака | 8 |  |  |  |  |
| МАШИНСКИ РАДОВИ |
| 4. | Измештање и учвршћивање рефлектора код Стога испред Палеонтолошког дела на висину од 1,5м са уградњом на стену (у цену урачунати цену ситног материјала потребног за монтажу, шрафови, типлови... | Број рефлектора | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Демонтажа и уградња новог дела рукохвата на врху палеонтолошког дела, са одговарајућом бојом и заштитом (Ø 48) 6/4 цола | Дужни метар | 11 |  |  |  |  |
| 6. | Демонтажа и уградња новог дела рукохвата и стуба кроз палеонтолошки део, са одговарајућом бојом и заштитом (Ø 48) 6/4 цола | Дужни метар | 8 |  |  |  |  |
| 7. | Чишћење, сушење, антикорозиона заштита, бојење основном бојом и фарбом за метал рукохвата на мосту у пећини дужине 2x10м са вертикалним страницама без мрежасте заштите | Дужни метар | 20 |  |  |  |  |
| 8. | Чишћење, сушење. антикорозиона заштита, бојење основном бојом и фарбом за метал рукохвата ниже од моста у пећини дужине 12м са вертикалним страницама без мрежасте заштите | Дужни метар | 15 |  |  |  |  |
| 9. | Чишћење, сушење, антикорозиона заштита, бојење основном бојом и фарбом за метал наставка рукохвата ка излазу у дужини од 23м | Дужни метар | 23 |  |  |  |  |
| 10. | Антикорозиона заштита сајли висећег моста и замена дотрајалих шрафова на конструкцији, обострано 2 x77м - (у цену урачунати цену ситног материјала потребног за монтажу, шрафови,...) | Дужни метар | 154 |  |  |  |  |
| 11. | Подмазивање механизама на шиберима бране и антикорозиона заштита дела шибера на брани | m 2 | 5 |  |  |  |  |
| ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ |
| 12. | Замена дотрајалих дасака на висећем мосту (демонтажа, уклапање, бушење, обрада и монтажа импрегнираних чамових дасака са завртњевима, на тачну димензију по мери узетој увидом на терену (неједнаке димензије) (материјал: завртњеви) оквирно 25x200x5cm | ком. | 25 |  |  |  |  |
| 13. | Демонтажа старих, израда и монтажа нових канти на делу за излетнике, Опис: челично решеткасто дно, дим. 400x300mm, у горњем делу челични оквир, дим. 600x400mm, спољни обрађени и заштићени дрвени елементи, висина корпе 650mm, са држачима по 2 стуба од обрађеног, заштићеног дрвеног материјала, дим. 60 x60x1500mm. | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 14. | Израда и постављање клупи за излетнике поред врела Лазареве реке са стране пећине, -димензија плоче клупе 0,25x1,5m дебљина 5cm - димензија ногара клупе, 4 ком, дужине 1м, багремова облица, пречника 15cm, укопана до пола метра, импрегниране, боја: махагони | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Разбијање бетона и израда бетонског степеника на дну палеонтолошког дела и у делу иза угла после фонтане димензија 0,9x0,9x0,12 (даске за шаловање, ситан неспецифицирани материјал) | m 3 | 0,2 |  |  |  |  |
| 16. | Израда бетонског степеника на узбрдици иза угла након проласка фонтане 0,9x0,9x0,12 (даске за шаловање, ситан неспецифицирани материјал) | m 3 | 0,2 |  |  |  |  |
| 17. | Бетонирање платоа на изласку са висећег моста са стране ка мотелу, дебљине 10cm( 2,5 x 2,5м) и поправка горњег степеника (даске за шаловање, ситан неспецифицирани материјал) | m 2 | 6,25 |  |  |  |  |
| У к у п н о: |  |  |

Напомена: Oбавезно напоменути уколико нисте у систему ПДВ-а.

| Рок извођења радова: | ____ данa од дана потписивања уговора (не више од 45 дана). |
| --- | --- |
| Место извођења радова: | Лазарева пећина . |
| Рок плаћања: | 45 дана од дана пријема исправног рачуна испостављеног по извршеној испоруци робе. |
| Лице задужено од стране Наручиоца за вршење надзора над извођењем радова и праћење реализацију уговора је: | Љиљана Марковић-Луковић |

Место:__________										Понуђач

Датум: __________									___________________