Република Србија

НАРУЧИЛАЦ:

Градска управа града Бора

Ул. Моше Пијаде бр.3

Датум: 12.05.2022. године

Б  О  Р

Предмет: Позив за достављање понуде

Поштовани, позивамо Вас да у поступку набавке на коју се Закон не примењује на основу чл.27. став1. тачка1. ЗЈН, набавка услуге - број НН ГУ 97/2022  у плану набавки на које се закон не промењује, Санација електричне инсталације у просторијама клуба пензионера у МЗ Слатина, доставите понуду:

| Предмет набавке: | Санација електричне инсталације у просторијама клуба пензионера у МЗ Слатина |
| --- | --- |
| Рок за достављање понуде: | 17.05.2022. године у 12:00 часова |
| Процењена вредност набавке: | 57.650,00 динара без ПДВ-а односно 69.180,00 динара са ПДВ-ом. |
| Начин достављања понуде: | 1.попуњен потписан и скениран образац понуде са траженим доказима на e-mail: nabavke@bor.rs или 2.попуњен и потписан образац понуде са траженим доказима на fax: 030/423-179 или 3. попуњен и потписан образац понуде са траженим доказима лично или поштом на адресу Градска управа града Бора, ул. Моше Пијаде бр.3, 19210 с назнаком поступка за које се понуда доставља |
| Обавезни елементи понуде: | Попуњен и оверен образац понуде |
| Критеријум за избор најповољније понуде: | 1.Економски најповољнија понуда по основу критеријума – цена |
| Особа за контакт и давање додатних појашњења: | Марица Станојевић, 030/423-255 лок. 141 Додатна појашњења се траже и дају електронском поштом на e-mail: nabavke@bor.rs |

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

| НН ГУ 97/2022 - Санација електричне инсталације у просторијама клуба пензионера у МЗ Слатина |
| --- |
| НАЗИВ ПОНУЂАЧА: |  |
| СЕДИШТЕ: |  |
| УЛИЦА И БРОЈ: |  |
| МАТИЧНИ БРОЈ: |  |
| ПИБ: |  |
| ТЕКУЋИ РАЧУН И НАЗИВ БАНКЕ: |  |
| ОСОБА ОВЛАШЋЕНА ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА: |  |
| КОНТАКТ ОСОБА: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ, ТЕЛЕФОН, E-MAIL АДРЕСА: |  |
| ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК |  |

| Редбр. | НАЗИВ | Јед. мере | Kоличина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтажа постојећих светиљки, испорука и уградња на постојећу инсталацију надградног ЛЕД панела 230V, снаге 36W, неутрално беле боје 4000К, Димензије 600х300mm, комплет са АЛ-ПВЦ кућиштем предвиђеним за монтажу на плафон. | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 2. | Израда комплетне инсталације за осветљење у канцеларији са испоруком и уградњом уградног ЛЕД панела 230V, снаге 24w, неутрално беле боје 4000К, димензије 600х300mm предвиђеним за монтажу у плафон. У позицију урачунати рад на провери доводног кабла до просторије и цену рада и материјала за израду инсталације осветљења проводником типа PP-Y 3x1.5mm2 (просечне дужине 10м), положеним у пластичне каналне кутије и једнополним прекидачем. | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Монофазна ,,šuko“ прикључница 10/16А, 250V. Позиција обухвата испоруку и уградњу. | ком. | 7 |  |  |  |  |
| 4. | Трофазна прикључница 16А/440V са керамичким језгром. Позиција обухвата испоруку и уградњу. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Испорука и монтажа зидне лампе димензија 235mm*60mm са ЛЕД сијалицом снаге 9W, грлом Е14, материјал метал – стакло типа Forma F52-25 или одговарајуће. | ком. | 5 |  |  |  |  |
| 6. | Испорука и уградња једнополног прикидача 250V. | ком. | 4 |  |  |  |  |
| 7. | Испорука и уградња ЛЕД панела боје светла 4000К, 220V, снаге 12W | ком. | 2 |  |  |  |  |
| 8. | Испорука и уградња ЛЕД рефлектора од алуминијума, снаге 50W, 4000lm, IP 54. Позицијом обухватити испорука и уградњу, и потребан ситан материјал за монтажу. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Испитивање и мерење инсталације у целом објекту са издавањем извештаја. Испитивање и извештај издрадити у складу са Правилником о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона. | ком. | 1 |  |  |  |  |
| Укупно за уплату: |  |  |

Напомена:  Oбавезно напоменути уколико нисте у систему ПДВ-а.

Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом и то:

- Да у моменту подношења понуде има најмање 2 квалификована радника електро струке, запослених у радном односу на неодређено или одређено време или радно ангажована лица уговором о привременим и повременим пословима или на други начин радно ангажована у складу са прописима који регулишу ову област, осим уговора о делу, који раде на пословима непосредно везаним за предмет набавке.

- Да има минимум једног електро инжењера са одговарајућом лиценцом (450 или адекватном).

| Рок испоруке и уградње: | _____ дана од дана увођења у посао, (не дуже од 20 календарских дана). |
| --- | --- |
| Место извршења услуге: | Клуб пензионера - МЗ Слатина, задужено лице од стране Наручиоца за праћење и реализацију уговора је: Милан Илијић, мастер инж.грађ. |
| Рок плаћања: | 45 дана од дана регистрације у ЦРФ и пријема исправног рачуна испостављеног по извршеној услузи. |

Место: __________								Понуђач

Датум: __________		  					___________________