
	Табела 1_SO2, PM10, метали, ВаРи УТМ, у периодуЈАНУАР2026., у Бору

	Мерно место
	Сумпор-диоксид
SO2
	Суспендоване честице PM10
	Олово
(РМ10)
	Кадмијум
(РМ10)
	Никл
(РМ10)
	Арсен
(РМ10)
	ВаР
(РМ10)
	Укупне таложне материје

	
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	

	
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ГВ/ТВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	mg/(m2dan)

	Југопетрол
	34.6
	-
	32.3
	-
	0.337
	-
	42.7
	13
	7.97
	-
	44.4
	15
	1.64
	3
	

	Техн. факултет
	20.8
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Градски парк
	
	
	33.2
	-
	
	
	36.3
	14
	
	
	38.2
	13
	
	
	

	Институт
	
	
	53.8
	1
	
	
	16.5
	3
	
	
	13.2
	4
	
	
	

	Кривељ
	
	
	46.4
	-
	0.046
	-
	13.4
	2
	8.76
	-
	12.8
	2
	
	
	70.8

	Болница
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70.3

	Шумска секција
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	110.6

	Оштрељ
	
	
	42.3
	-
	0.102
	-
	14.5
	4
	2
	-
	38.7
	3
	
	
	243.3

	Метовница
	
	
	62.5
	3
	0.041
	-
	4.71
	-
	2.82
	-
	5.17
	-
	
	
	166.9

	Брестовац
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	83.3

	Брезоник
	
	
	78.5
	6
	0.135
	-
	38.9
	6
	3.13
	-
	28.9
	7
	
	
	

	Инд. зона
	
	
	64.8
	3
	0.630
	-
	89.7
	4
	2.90
	-
	85.3
	5
	
	
	

	ГВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЦВ
	
	
	
	
	
	
	5
	
	20
	
	6
	
	1
	
	

	МДК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	450






	Табела 2_SO2, PM10, метали, ВаРи УТМ, у периодуФЕБРУАР2026., у Бору

	Мерно место
	Сумпор-диоксид
SO2
	Суспендоване честице PM10
	Олово
(РМ10)
	Кадмијум
(РМ10)
	Никл
(РМ10)
	Арсен
(РМ10)
	ВаР
(РМ10)
	Укупне таложне материје

	
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	

	
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ГВ/ТВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	mg/(m2dan)

	Југопетрол
	52.2
	-
	43.2
	-
	0.257
	-
	22.2
	6
	7.61
	
	42.0
	11
	1.41
	1
	

	Техн. факултет
	22.0
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Градски парк
	
	
	34.1
	-
	
	
	88.8
	15
	
	
	14.2
	3
	
	
	

	Институт
	
	
	59.2
	2
	
	
	14.9
	3
	
	
	87.0
	15
	
	
	

	Кривељ
	
	
	50.6
	1
	0.076
	-
	18.9
	2
	3.76
	
	20.0
	3
	
	
	126.2

	Болница
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	101.4

	Шумска секција
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	125.5

	Оштрељ
	
	
	46.6
	-
	0.059
	-
	11.2
	2
	8.67
	
	11.3
	2
	
	
	116.5

	Метовница
	
	
	91.7
	2
	0.017
	-
	2.03
	-
	3.73
	
	3.05
	-
	
	
	78.7

	Брестовац
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	81.3

	Брезоник
	
	
	59.1
	4
	0.081
	-
	20.0
	7
	4.83
	
	24.7
	7
	
	
	

	Инд. зона
	
	
	35.6
	-
	0.061
	-
	11.7
	3
	2.44
	
	12.3
	4
	
	
	

	ГВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЦВ
	
	
	
	
	
	
	5
	
	20
	
	6
	
	1
	
	

	МДК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	450







	Табела 3_SO2, PM10, метали, ВаРи УТМ, у периодуМАРТ2026., у Бору

	Мерно место
	Сумпор-диоксид
SO2
	Суспендоване честице PM10
	Олово
(РМ10)
	Кадмијум
(РМ10)
	Никл
(РМ10)
	Арсен
(РМ10)
	ВаР
(РМ10)
	Укупне таложне материје

	
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	

	
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ГВ/ТВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	mg/(m2dan)

	Југопетрол
	44.8
	-
	66.0
	3
	0.384
	
	41.3
	13
	15.4
	
	88.7
	19
	
	
	

	Техн. факултет
	19.6
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Градски парк
	
	
	73.8
	2
	
	
	49.3
	18
	
	
	57.7
	22
	
	
	

	Институт
	
	
	107.7
	10
	
	
	23.7
	6
	
	
	16.4
	6
	
	
	

	Кривељ
	
	
	52.4
	1
	0.066
	
	6.92
	3
	14.1
	
	7.97
	1
	
	
	168.3

	Болница
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	140.1

	Шумска секција
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	181.7

	Оштрељ
	
	
	56.5
	1
	0.043
	
	7.86
	1
	17.8
	
	19.5
	1
	
	
	62.1

	Метовница
	
	
	52.6
	1
	0.024
	
	3.46
	
	4.0
	
	4.42
	
	
	
	254.4

	Брестовац
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	60.3

	Брезоник
	
	
	87.2
	16
	0.337
	
	50.7
	3
	11.6
	
	47.1
	3
	
	
	

	Инд. зона
	
	
	53.4
	2
	0.304
	
	19.0
	6
	4.75
	
	23.2
	4
	
	
	

	ГВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЦВ
	
	
	
	
	
	
	5
	
	20
	
	6
	
	1
	
	

	МДК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	450






	Табела 4_SO2, PM10, метали, ВаРи УТМ, у периодуАПРИЛ2026., у Бору

	Мерно место
	Сумпор-диоксид
SO2
	Суспендоване честице PM10
	Олово
(РМ10)
	Кадмијум
(РМ10)
	Никл
(РМ10)
	Арсен
(РМ10)
	ВаР
(РМ10)
	Укупне таложне материје

	
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	

	
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ГВ/ТВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	mg/(m2dan)

	Југопетрол
	69.8
	-
	50.4
	1
	0.488
	
	14.0
	12
	13.1
	
	40.6
	22
	0.4
	
	

	Техн. факултет
	9.0
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Институт
	
	
	39.1
	-
	0.042
	
	2.43
	
	2.77
	
	6.95
	2
	
	
	

	Кривељ
	
	
	39.4
	-
	0.021
	
	0.57
	
	14.9
	
	1.40
	
	
	
	111.5

	Болница
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	171.1

	Шумска секција
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	161.0

	Оштрељ
	
	
	39.4
	-
	0.031
	
	3.76
	
	5.14
	
	7.48
	1
	
	
	164.5

	Метовница
	
	
	36.6
	-
	0.014
	
	1.08
	
	4.55
	
	2.78
	
	
	
	100.7

	Брестовац
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	97.7

	Брезоник
	
	
	43.4
	-
	0.025
	
	2.62
	
	14.4
	
	8.31
	2
	
	
	

	Инд. зона
	
	
	28.5
	-
	0.063
	
	3.92
	
	20.0
	
	11.7
	4
	
	
	

	ГВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЦВ
	
	
	
	
	
	
	5
	
	20
	
	6
	
	1
	
	

	МДК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	450







	Табела 5_SO2, PM10, метали, ВаРи УТМ, у периодуМАЈ2026., у Бору

	Мерно место
	Сумпор-диоксид
SO2
	Суспендоване честице PM10
	Олово
(РМ10)
	Кадмијум
(РМ10)
	Никл
(РМ10)
	Арсен
(РМ10)
	ВаР
(РМ10)
	Укупне таложне материје

	
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	

	
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ГВ/ТВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	mg/(m2dan)

	Југопетрол
	38.0
	-
	42.1
	-
	0.376
	-
	24.5
	18
	12.0
	
	58.0
	28
	
	
	

	Техн. факултет
	15.6
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Институт
	
	
	43.3
	-
	0.107
	-
	12.2
	3
	9.71
	
	13.6
	6
	
	
	

	Кривељ
	
	
	75.1
	1
	0.027
	
	3.60
	
	2
	
	4.21
	
	
	
	139.4

	Болница
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	183.8

	Шумска секција
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	221.3

	Оштрељ
	
	
	51.5
	1
	0.045
	-
	2.48
	
	5.81
	
	8.29
	2
	
	
	126.2

	Метовница
	
	
	27.7
	-
	0.683
	
	2.27
	
	5.57
	
	3.71
	
	
	
	164.8

	Брестовац
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	74.7

	Брезоник
	
	
	44.6
	-
	0.117
	-
	7.61
	6
	6.42
	
	12.8
	10
	
	
	

	Инд. зона
	
	
	28.4
	-
	0.334
	
	10.7
	4
	12.1
	
	14.8
	14
	
	
	

	ГВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЦВ
	
	
	
	
	
	
	5
	
	20
	
	6
	
	1
	
	

	МДК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	450







	Табела 6_SO2, PM10, метали, ВаРи УТМ, у периодуЈУН2026., у Бору

	Мерно место
	Сумпор-диоксид
SO2
	Суспендоване честице PM10
	Олово
(РМ10)
	Кадмијум
(РМ10)
	Никл
(РМ10)
	Арсен
(РМ10)
	ВаР
(РМ10)
	Укупне таложне материје

	
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	

	
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ГВ/ТВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	mg/(m2dan)

	Југопетрол
	49.3
	-
	46.1
	-
	0.769
	-
	65.5
	24
	8.18
	-
	84.0
	27
	
	
	

	Техн. факултет
	10.1
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Градски парк
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Институт
	
	
	39.2
	-
	0.096
	-
	12.4
	5
	6.16
	-
	12.8
	11
	
	
	

	Кривељ
	
	
	45.9
	-
	0.008
	
	1.17
	-
	3.26
	-
	2.49
	-
	
	
	116.4

	Болница
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	207.1

	Шумска секција
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	234.5

	Оштрељ
	
	
	35.1
	-
	0.018
	-
	2.30
	-
	18.4
	-
	5.39
	-
	
	
	135.7

	Метовница
	
	
	28.9
	-
	0.035
	
	4.91
	-
	15.2
	-
	9.33
	1
	
	
	256.5

	Брестовац
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	89.0

	Брезоник
	
	
	48.4
	-
	0.042
	-
	4.13
	-
	7.60
	-
	7.93
	5
	
	
	

	Инд. зона
	
	
	32.9
	-
	0.140
	
	11.1
	8
	5.31
	-
	25.6
	12
	
	
	

	ГВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЦВ
	
	
	
	
	
	
	5
	
	20
	
	6
	
	1
	
	

	МДК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	450






	Табела 7_SO2, PM10, метали, ВаРи УТМ, у периодуЈУЛ2026., у Бору

	Мерно место
	Сумпор-диоксид
SO2
	Суспендоване честице PM10
	Олово
(РМ10)
	Кадмијум
(РМ10)
	Никл
(РМ10)
	Арсен
(РМ10)
	ВаР
(РМ10)
	Укупне таложне материје

	
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	

	
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ГВ/ТВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	mg/(m2dan)

	Југопетрол
	
	
	49.5
	-
	0.178
	-
	42.3
	20
	13.7
	
	63.1
	24
	0.4
	
	

	Техн. факултет
	12.5
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Институт
	
	
	35.9
	-
	0.098
	-
	8.57
	3
	3.26
	
	10.3
	3
	
	
	

	Кривељ
	
	
	34.1
	-
	0.019
	-
	0.86
	-
	12.3
	
	2.74
	-
	
	
	178.1

	Болница
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	257.1

	Шумска секција
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	108.5

	Оштрељ
	
	
	39.2
	-
	0.013
	-
	1.84
	-
	9.45
	
	5.39
	-
	
	
	332.0

	Метовница
	
	
	21.2
	-
	0.008
	-
	1.60
	-
	6.88
	
	3.06
	-
	
	
	158.7

	Брестовац
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	178.5

	Брезоник
	
	
	76.8
	2
	0.032
	-
	4.71
	-
	3.01
	
	10.2
	4
	
	
	

	Инд. зона
	
	
	53.6
	1
	0.080
	-
	19.3
	7
	8.88
	
	28.5
	8
	
	
	

	ГВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЦВ
	
	
	
	
	
	
	5
	
	20
	
	6
	
	1
	
	

	МДК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	450





	Табела 8_SO2, PM10, метали, ВаРи УТМ, у периодуАВГУСТ2026., у Бору

	Мерно место
	Сумпор-диоксид
SO2
	Суспендоване честице PM10
	Олово
(РМ10)
	Кадмијум
(РМ10)
	Никл
(РМ10)
	Арсен
(РМ10)
	ВаР
(РМ10)
	Укупне таложне материје

	
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	

	
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ГВ/ТВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	mg/(m2dan)

	Југопетрол
	
	
	91.4
	5
	0.407
	-
	68.0
	23
	14.6
	
	109.1
	29
	0.4
	
	

	Техн. факултет
	19.1
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Институт
	
	
	51.7
	2
	0.068
	-
	7.79
	1
	3.70
	
	21.5
	11
	
	
	

	Кривељ
	
	
	59.7
	1
	0.008
	
	0.48
	
	4.56
	
	1.67
	
	
	
	160.8

	Болница
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	204.5

	Шумска секција
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	102.4

	Оштрељ
	
	
	75.3
	3
	0.027
	-
	0.88
	
	13.8
	
	5.15
	
	
	
	102.6

	Метовница
	
	
	31.2
	-
	0.013
	
	1.44
	
	5.18
	
	4.90
	
	
	
	99.2

	Брестовац
	
	
	
	
	
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	50.8

	Брезоник
	
	
	94.8
	6
	0.071
	-
	4.78
	
	2.32
	
	12.5
	6
	
	
	

	Инд. зона
	
	
	87.6
	5
	0.199
	
	28.6
	13
	6.02
	
	48.5
	19
	
	
	

	ГВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЦВ
	
	
	
	
	
	
	5
	
	20
	
	6
	
	1
	
	

	МДК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	450







	Табела 9_SO2, PM10, метали, ВаРи УТМ, у периодуСЕПТЕМБАР2026., у Бору

	Мерно место
	Сумпор-диоксид
SO2
	Суспендоване честице PM10
	Олово
(РМ10)
	Кадмијум
(РМ10)
	Никл
(РМ10)
	Арсен
(РМ10)
	ВаР
(РМ10)
	Укупне таложне материје

	
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	

	
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ГВ/ТВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	mg/(m2dan)

	Југопетрол
	
	
	61.7
	3
	0.453
	
	79.1
	22
	11.9
	
	90.2
	24
	0.4
	
	

	Техн. факултет
	32.0
	-
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Институт
	
	
	55.0
	1
	0.062
	
	10.4
	2
	14.0
	
	16.1
	7
	
	
	

	Слатина
	
	
	42.3
	-
	0.005
	
	54.9
	6
	10.8
	
	30.7
	15
	
	
	

	Кривељ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	191.7

	Болница
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	305.7

	Шумска секција
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	120.6

	Оштрељ
	
	
	70.5
	3
	0.012
	
	1.80
	
	4.96
	
	6.80
	1
	
	
	119.6

	Метовница
	
	
	32.7
	-
	0.015
	
	4.20
	
	9.58
	
	3.95
	
	
	
	69.2

	Брестовац
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	45.3

	Брезоник
	
	
	75.6
	2
	0.041
	
	4.08
	
	3.16
	
	17.6
	2
	
	
	

	Инд. зона
	
	
	50.6
	1
	0.156
	
	46.6
	11
	7.21
	
	54.9
	12
	
	
	

	ГВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЦВ
	
	
	
	
	
	
	5
	
	20
	
	6
	
	1
	
	

	МДК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	450






	Табела 10_SO2, PM10, метали, ВаРи УТМ, у периодуОКТОБАР2026., у Бору

	Мерно место
	Сумпор-диоксид
SO2
	Суспендоване честице PM10
	Олово
(РМ10)
	Кадмијум
(РМ10)
	Никл
(РМ10)
	Арсен
(РМ10)
	ВаР
(РМ10)
	Укупне таложне материје

	
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	

	
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ГВ/ТВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	mg/(m2dan)

	Југопетрол
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Техн. факултет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Градски парк
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Институт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кривељ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Болница
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Шумска секција
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оштрељ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Метовница
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Брестовац
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Брезоник
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инд. зона
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЦВ
	
	
	
	
	
	
	5
	
	20
	
	6
	
	1
	
	

	МДК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	450








	Табела 11_SO2, PM10, метали, ВаРи УТМ, у периодуНОВЕМБАР2026., у Бору

	Мерно место
	Сумпор-диоксид
SO2
	Суспендоване честице PM10
	Олово
(РМ10)
	Кадмијум
(РМ10)
	Никл
(РМ10)
	Арсен
(РМ10)
	ВаР
(РМ10)
	Укупне таложне материје

	
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	

	
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ГВ/ТВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	mg/(m2dan)

	Југопетрол
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Техн. факултет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Градски парк
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Институт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кривељ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Болница
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Шумска секција
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оштрељ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Метовница
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Брестовац
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Брезоник
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инд. зона
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЦВ
	
	
	
	
	
	
	5
	
	20
	
	6
	
	1
	
	

	МДК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	450






	Табела 12_SO2, PM10, метали, ВаРи УТМ, у периодуДЕЦЕМБАР2026., у Бору

	Мерно место
	Сумпор-диоксид
SO2
	Суспендоване честице PM10
	Олово
(РМ10)
	Кадмијум
(РМ10)
	Никл
(РМ10)
	Арсен
(РМ10)
	ВаР
(РМ10)
	Укупне таложне материје

	
	µg/m3
	µg/m3
	µg/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	ng/m3
	

	
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ГВ/ТВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад  ГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦГВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	Макс.
вредност
	Број дана изнад ЦВ
	mg/(m2dan)

	Југопетрол
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Техн. факултет
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Градски парк
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Институт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кривељ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Болница
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Шумска секција
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Оштрељ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Метовница
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Брестовац
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Брезоник
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Инд. зона
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ГВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ТВ
	125
	
	50
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ЦВ
	
	
	
	
	
	
	5
	
	20
	
	6
	
	1
	
	

	МДК
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	450





